## Sheet1
Ruumi nimetus ja nr joonisel | Tehniline kirjeldus | Mõõtühik | Hulk | Maksumus
Koridor - 12 | Seinte pahteldamine ja värvimine koos vajalike aluspinna ettevalmistustöödega. Värv peab olema kõrge pesemiskindlusega. Toon kooskõlastatakse tellijaga. | m2
| Lae pahteldamine ja värvimine koos vajalike aluspinna ettevalmistustöödega. Värv peab olema kõrge pesemiskindlusega. Toon kooskõlastatakse tellijaga. | m2
| Laevalgustite paigaldamine ja ühendamine. Valgustus peab vastama nõuetele. | tk
WC - 13 | Oleva ukse eemaldamine ja utiliseerimine. | tk
| Ukseava kinniehitamine. Uus sein metallkarkassile, vahel min. 50 mm villa, peal OSB plaat ja kipsplaat. | m2
| Sundventilatsiooni ehitamine. Sh oleva ventilatsioonitoru eemaldamine, uue paigaldamine ja ventilatsioonikorstnaga ühendamine. Ventilatsiooniseade ühendada selliselt, et see lülituks koos valgustiga ning peale valgusti väljalülitamist töötaks veel kaks minutit. | kmpl
| Ripplae paigaldamine. | m2
| Ripplaele sobivate valgustite paigaldamine ja ühendamine, sh uue kaabelduse ja lülitite paigaldamine seina sisse freesitult. Valgustus peab vastama nõuetele. | kmpl
| Ukseava tegemine (koridori suunas) koos sillusega ja uue ukse paigaldamisega (sh piirdeliistude paigaldamine). Uks peab olema seestpoolt lukustatav ja ilma lävepakuta. | kmpl
| Keskkütteradiaatori eemaldamine ja utiliseerimine. | tk
| Uue keskkütteradiaatori paigaldamine. Radiaator valida vastavalt ruumi kubatuurile. Radiaatori asukoht valida selliselt, et see segaks võimalikult vähe ruumi kasutamist ja koristamist. | kmpl
| Wc poti paigaldamine ja kanalisatsiooni- ja veesüsteemiga ühendamine. WC poti asukoht muutub, kooskõlastada tellijaga. | kmpl
| Kraanikausi koos segistiga paigaldamine ja kanalisatsiooni- ja veesüsteemiga ühendamine. Lisaks kätekuivatuspaberi hoidja, vedelseebi anuma ja WC paberi hoidja paigaldamine. | kmpl
| Seinte pahteldamine koos vajalike ettevalmistustöödega. | m2
| Seinte plaatimine põrandast 1,5 m kõrguseni. Paigaldatavad plaadid kooskõlastatakse tellijaga. | m2
| Seinte värvimine 1,5 m kõrgusest kuni laeni kõrge pesemiskindlusega värviga. Toon kooskõlastatakse tellijaga. | m2
WC - 14 | Oleva pissuaari, kraanikausi ja keskkütte radiaatori eemaldamine ja utiliseerimine. | kmpl
| Kraanikausi koos segistiga paigaldamine (pissuaari asemele) ja kanalisatsiooni- ja veesüsteemiga ühendamine. Lisaks kätekuivatuspaberi hoidja, vedelseebi anuma ja WC paberi hoidja paigaldamine. Kraanikausi mõõtmed peavad olema sobivad imiku pesemiseks. | kmpl
| Mähkimisaluse paigaldamine (kraanikausi asemele). | kmpl
| Wc poti paigaldamine ja kanalisatsiooni- ja veesüsteemiga ühendamine. WC poti asukoht muutub, kooskõlastada tellijaga. | kmpl
| Uue keskkütteradiaatori paigaldamine. Radiaator valida vastavalt ruumi kubatuurile. Radiaatori asukoht valida selliselt, et see segaks võimalikult vähe ruumi kasutamist ja koristamist. | kmpl
| Ripplae paigaldamine. | m2
| Ripplaele sobivate valgustite paigaldamine ja ühendamine, sh uue kaabelduse ja lülitite paigaldamine seina sisse freesitult. Valgustus peab vastama nõuetele. | kmpl
| Soojaveeboileri paigaldamine ja elektri-, kanalisatsiooni- ja veesüsteemiga ühendamine, boileri maht 80 liitrit. | kmpl
| Seinte pahteldamine koos vajalike ettevalmistustöödega. | m2
| Seinte plaatimine põrandast 1,5 m kõrguseni. Paigaldatavad plaadid kooskõlastatakse tellijaga. | m2
| Seinte värvimine 1,5 m kõrgusest kuni laeni kõrge pesemiskindlusega värviga. Toon kooskõlastatakse tellijaga. | m2
| Uue ukse paigaldamine (sh piirdeliistude paigaldamine). Uks peab olema seestpoolt lukustatav ja ilma lävepakuta. | kmpl
| Sundventilatsiooni ehitamine. Sh oleva ventilatsioonitoru eemaldamine, uue paigaldamine ja ventilatsioonikorstnaga ühendamine. Ventilatsiooniseade ühendada selliselt, et see lülituks koos valgustiga ning peale valgusti väljalülitamist töötaks veel kaks minutit. | kmpl
| Lisaks segisti paigaldamine selliselt, et oleks võimalik koristamiseks võtta ämbriga vett. | kmpl
WC - 15 | Oleva ukse eemaldamine ja utiliseerimine. | tk
| Ukseava kinniehitamine. Uus sein metallkarkassile, vahel min. 50 mm villa, peal OSB plaat ja kipsplaat. | m2
| Sundventilatsiooni ehitamine. Sh oleva ventilatsioonitoru eemaldamine, uue paigaldamine ja ventilatsioonikorstnaga ühendamine. Ventilatsiooniseade ühendada selliselt, et see lülituks koos valgustiga ning peale valgusti väljalülitamist töötaks veel kaks minutit. | kmpl
| Ripplae paigaldamine. | m2
| Ripplaele sobivate valgustite paigaldamine ja ühendamine, sh uue kaabelduse ja lülitite paigaldamine seina sisse freesitult. Valgustus peab vastama nõuetele. | kmpl
| Ukseava tegemine (koridori suunas) koos sillusega ja uue ukse paigaldamisega (sh piirdeliistude paigaldamine). Uks peab olema seestpoolt lukustatav ja ilma lävepakuta. | kmpl
| Keskkütteradiaatori eemaldamine ja utiliseerimine. | tk
| Uue keskkütteradiaatori paigaldamine. Radiaator valida vastavalt ruumi kubatuurile. Radiaatori asukoht valida selliselt, et see segaks võimalikult vähe ruumi kasutamist ja koristamist. | kmpl
| Wc poti paigaldamine ja kanalisatsiooni- ja veesüsteemiga ühendamine. WC poti asukoht muutub, kooskõlastada tellijaga. | kmpl
| Kraanikausi koos segistiga paigaldamine ja kanalisatsiooni- ja veesüsteemiga ühendamine. Lisaks kätekuivatuspaberi hoidja, vedelseebi anuma ja WC paberi hoidja paigaldamine. | kmpl
| Seinte pahteldamine koos vajalike ettevalmistustöödega. | m2
| Seinte plaatimine põrandast 1,5 m kõrguseni. Paigaldatavad plaadid kooskõlastatakse tellijaga. | m2
| Seinte värvimine 1,5 m kõrgusest kuni laeni kõrge pesemiskindlusega värviga. Toon kooskõlastatakse tellijaga. | m2
WC - 16 | Oleva kraanikausi, segisti ja keskkütte radiaatori eemaldamine ja utiliseerimine. | kmpl
| Kraanikausi koos segistiga paigaldamine ja kanalisatsiooni- ja veesüsteemiga ühendamine. Lisaks kätekuivatuspaberi hoidja, vedelseebi anuma ja WC paberi hoidja paigaldamine. | kmpl
| Wc poti paigaldamine ja kanalisatsiooni- ja veesüsteemiga ühendamine. WC poti asukoht muutub, kooskõlastada tellijaga. | kmpl
| Uue keskkütteradiaatori paigaldamine. Radiaator valida vastavalt ruumi kubatuurile. Radiaatori asukoht valida selliselt, et see segaks võimalikult vähe ruumi kasutamist ja koristamist. | kmpl
| Ripplae paigaldamine. | m2
| Ripplaele sobivate valgustite paigaldamine ja ühendamine, sh uue kaabelduse ja lülitite paigaldamine seina sisse freesitult. Valgustus peab vastama nõuetele. | kmpl
| Seinte pahteldamine koos vajalike ettevalmistustöödega. | m2
| Seinte plaatimine põrandast 1,5 m kõrguseni. Paigaldatavad plaadid kooskõlastatakse tellijaga. | m2
| Seinte värvimine 1,5 m kõrgusest kuni laeni kõrge pesemiskindlusega värviga. Toon kooskõlastatakse tellijaga. | m2
| Uue ukse paigaldamine (sh piirdeliistude paigaldamine). Uks peab olema seestpoolt lukustatav ja ilma lävepakuta. | kmpl
| Sundventilatsiooni ehitamine. Sh oleva ventilatsioonitoru eemaldamine, uue paigaldamine ja ventilatsioonikorstnaga ühendamine. Ventilatsiooniseade ühendada selliselt, et see lülituks koos valgustiga ning peale valgusti väljalülitamist töötaks veel kaks minutit. | kmpl
| Lisaks segisti paigaldamine selliselt, et oleks võimalik koristamiseks võtta ämbriga vett. | kmpl
| Vee- ja kanalisatsioonitorude asendamine, et säilik teisel pool seina paikneva kööginurga jaoks vajalikud ühendused. | kmpl
Inva WC | Oleva dušinurga kanalisatsiooniga ühendamine. | kmpl
Kanalisatsioon ja põrandad | Kõikides WC ruumides (13, 14, 15, 16) põranda lammutamine, uue kanalisatsioonitoru paigaldamine, ühenduste tegemine vastavalt muutunud WC pottide asukohale ja välise kanalisatsioonivõrguga ühendamine. | kmpl
| Põranda valamine ja plaatimine (koridoriga samasse tasapinda). | m2